Chap1: 传感器与检测技术

位置：前端技术、源头技术，作用：获取数据与信息的手段；有源传感器能量转换型，如压电、热电、光电↔无源传感器能量控制型，如压阻、电容式

灵敏度S=ΔyΔx线性仪表S=一般灵敏度↑⇔分辨率↑，但噪声>1LSB时，分辨率>1LSB可多次采样取平均以消噪声分辨率输出能响应和分辨的最小输入                                                            零点迁移改变运放偏置以调校↔量程迁移改变运放增益以调校 ；调节零点与量程原因：传感器中敏感元件随环境温度变化                                                             滞环在磁路、弹簧等储能元件，曲线左下和右上分辨率最低，回差：两线间最大纵向差；死区：某区间输出不随输入变化                                                                    非线性误差=Δmax量程×100%；精度等级0.5级：基本误差双侧≤±0.5%×量程⇔最大误差单侧≤0.5%×量程                                                                                      重复性表随机性，不含滞环死区：相同环境、仪器、位置、短时间内重复实验的结果的最大差值≤再现性表稳定性，含：不同操作者实验结果的最大差值

血压测量原理水银血压计：听音柯氏音：收缩压产生脉搏声音，舒张压使脉搏声音变弱                                                               电子血压计：从脉压波形大，↘分离出柯氏音小幅值，柯氏音开始与结束对应的脉压即收缩压与舒张压

传感原理的选择：小型化、高精度、低功耗、耐干扰、低成本，才有应用上的优势；将复杂检测问题通过结构设计使后续处理更简单、快速

Chap2：误差传递与测量不确定度

绝对误差有±=测量值−真值，相对误差=绝对误差/真值，引用误差=绝对误差/量程，最大允许误差MPE，误差=系统误差+随机误差

若真值A0，平均值A，测量值Mi误差xi=Mi−A0，平均值A=1ni=1nMi，真值A0=limn→∞A，偏差系统误差δ=A−A0δ↓⇒准确度↑残差vi=Mi−A i=1nvi=0，方差σ2=1ni=1nMi−A02，标准差σ=1ni=1nMi−A02σ↓⇒精密度↑协方差σXiXj2=1nk=1nXik−AiXjk−Aj，相关系数rXi,Xj=σXjXj2σXiσXj

随机误差~NA,σ：yM=12πσexp−12M−Aσ2归一化t=M−Aσ~N0,1，σ对应拐点，σ2=−∞∞x2fxdx，置信区间±zσ置信系数z   0.67   1.00   2.00   3.00置信概率φ   0.50   0.68   0.95   0.99

误差传递法则：Y=ϕX1,…,Xn，且 Xi相互独立⇒σY=i=1n∂ϕ∂Xi2σXi2

测量平均值正态分布：Mi~i.i.d.NA0,σ2⇒A~NA0,σ2n，实验标准偏差σ=1n−1i=1nMi−A2，测量平均值的实验标准偏差1nn−1i=1nXi−X2

测量不确定度表示测量结果的不可信程度分散程度，不反映测量结果与真值是否接近                                                                                                                           标准不确定度A类：由测量结果根据概率统计得到：UA=测量平均值的实验标准偏差=1nn−1i=1nXi−X2               B类：根据资料或假定的概率分布得到e.g. T±δ2上均匀分布：E=T, σ2=−∞∞x2fxdx=δ23=B类                                合成标准不确定度：uc2Y=i=1n∂ϕ∂x2u2Xi+2i=1n−1j=i+1n∂ϕ∂Xi∂ϕ∂XjuXiuXjrXi,Xj若各分量独立，uc=i=1n∂ϕ∂x2u2Xi 扩展不确定度U=kuc合成×包含因子，使x−U≤X≤x+U概率高k=2时95%, k=3时99%；相对标准不确定度X=x1±Ur标准不确定度自由度标准不确定度的不确定度：v=n−1≈12ΔUU−2；合成标准不确定度的有效自由度：veff=uc4Yi=1nCi4u4Xivi

多传感器数据融合：加权平均方差倒数1σi2做权重，σ2=i=1n1σi2−1<σi2不确定度↓↔递推平均测量次数做权重，σn2=1nσ2

Chap3：位移测量

金属应变片应变量ε=Δll⇒泊松比v=−ΔDDΔll 金属约0.3~0.5⇒电阻值应变系数K=ΔR/RΔl/l=1+2v+Δρρε 金属约2，半导体为金属几十倍     应变片桥路连接单臂：非线性误差，最大灵敏度e≈14ΔR1R1E R2R1=R4R3=1，受E稳定性和T影响半桥，线性误差温度补偿作用，最大灵敏度e=12ΔR1R1E                                           全桥，线性误差温度补偿作用，最大灵敏度e=ΔR1R1E                                              ⇒常用全桥                                              电桥后接Rin很大的仪表放大器平衡点附近测量⇒非线性↓         差动检测结构结构特点：两个空间对称结构，测量参数反对称作用，干扰或影响参数对称作用            处理方法：取两结构差值，半桥差动输出=2×信号，全桥差动输出=4×信号            功能特点：1)消除共模干扰 2)降低漂移 3)提高灵敏度 4)减小非线性误差 5)输出过零点

电容位移检测C=εabd变极距单电容：ΔC=εAd0+Δd−εAd0=−εAd0Δdd0+Δd=−C0Δdd0+Δd⇒ΔCC0=−Δdd01−Δdd0+Δdd02−…忽略二阶以上高次项ΔCC0=−Δdd0                                            差动电容：C2C1=d0+Δdd0−ΔdΔC1C0=−Δdd01−Δdd0+Δdd02…ΔC2C0=Δdd01+Δdd0+Δdd02…⇒C2−C1C0= Δdd02+2Δdd02…忽略三阶以上ΔCC0=2Δdd0优：线性度，灵敏度，零点差动电容应用：差压传感器，加速度传感器，倾斜仪，三维力传感器，物位计；检测电路：差动脉宽调制电路，输出振荡脉宽电路电容式三维力传感器：原理：将力、力矩转换为静电容量；计算：Fx=C2−C1, Fy=C4−C3, Fz=C1+C2+C3+C4                                        变面积式；变电介质式同心圆筒式：位移C=2πεε0Lln(D/d)，物位计C=2πε2ε0ℎ+2πε1ε0H−ℎln(D/d)；电容式接近开关传感器S非金属开关工作距离Sn接地金属导体∝εr介电常数

电磁传感器感应电动势E=−Ndϕdt，自感L1=N1ϕ1I1，互感M=N2ϕ1I1=N1ϕ2I2=kL1L2无漏磁时电磁耦合系数k=1，变压器V2V1=N2N1                                                       自感式位移传感器：L≈N2μ0S2dμ0气隙磁导率,d气隙宽，应用：绝缘材料厚度检测缝隙厚度，连续测定钢板厚度衔铁厚度                                          自感式差动位移传感器：直线L2−L1L0≈2Δdd0，旋转L2−L1L0≈2RΔθd0                                                                                                                                                                            互感式位移传感器差动变压器  e0  正相位→0→负相位铁芯 上移→中央→下移⇒                                         ，误差：零点残余电压，不同相，高次谐波原因：不完全对称，铁芯磁化非线性         ，应用差动全波整流电路相敏整流电路             LVDT线性可变差动变压器交流信号输出幅值有零点残余电压                    过零点时相位反转,与一次线圈比,同相变反相差变接口电路交→直：电桥/反馈式调平衡⇒                                 消零残压加串联电阻，消与基波同相成分                           加并联电阻，消除与基波正交的成分                  加并联电容，改变相移，消高次谐波                  加反馈电容和反馈电阻，补偿基波与高次谐波差动变压器特点铁芯和线圈电磁耦合寿命长；分辨率无限小由电路噪声和显示分辨率决定；铁芯移动超出量程也无损坏；只对轴向敏感铁芯和线框可以是高压高温液体恶劣环境中套筒等；电磁感应不受环境温度和污染物的影响与电容传感器最大区别

偏位式用偏移零点的大小表示输出量，测偏移量；缺：弹性随时间和温度变化，滞环与非线性↔零位式在零点平衡，测平衡量控制量，克服偏位缺点

例电桥：零位式：电桥平衡R1R4=R2R3(用滑动变阻器)，偏位式：应变片e≈14ΔR1R1E；电位平衡式温度：用电机转动角度表示被测温度称重：偏位式：测质量导致铁芯移动带来的输出电压；零位式力矩平衡式：测造成平衡质量的电磁力所需电流                                         温度：电位平衡式：用闭环伺服电机旋转刻度表被测温度

霍尔传感器UH=IBned=RHIBd仅测垂直磁场的电流；开环：精度低，带宽窄↔闭环：精度高，带宽宽；差动→

涡流式位移传感器距离x↓↑→励磁线圈引起磁束密度↑↓→电涡流抵消这种变化→检测线圈测电涡流                                                                                                导体的电流趋肤效应交流高频电流密度随表面深度而指数减小趋肤厚度s∝ρfμr                                              ⇒电磁屏蔽板厚d计算d≫s：屏蔽作用，≈开关                             d≪s：磁通穿过，板厚探测                          d=：若f高，电磁屏蔽，若f低，磁通泄露

Chap4：加速度测量

左图：用质量块的相对位移代表加速度，

灵敏度1ω02=mk，与k有关

右图：平衡式闭环式，灵敏度与K无关

SUo=Uox=−mRSf⋅11+kSdSsSf≈−mRSf

开环式弹簧k有关：

Su =−mRSdSsk

叉指电容式MEMS加速度传感器：闭环反馈力平衡技术中间极板活动方向与加速度a方向相反(活动时两电容C1!=C2)⇒用静电力保持极板在中间位置平衡⇒测平衡力，消除横梁非线性和老化的影响压电式加速度传感器：加速度⇒压力压电陶瓷电荷，可在膜片上布置多个电极检测方向；  压阻式加速度传感器：压应变片阻值变化，应变片和MEMS压阻膜都是此类             激励和检测线圈的粘度测量应用：振动式粘度测量传感器，对不同样品保持震动强度不变，用所需的驱动力代表粘阻力。[平衡式测量]

Chap5：距离测量

反射式光纤位移传感器：发射光纤发出的反射光被接受光纤接受情况。(光强，2Ltanθ<P轴间距−2r半径时无反射光入射)。受环境光影响，镜面放射影响。

距离L↑⇒输出电压先↑后↓，在两个线性区测[上升速度R(均匀)快于CTI(大圈套小圈)快于H(上下分)]   ↑注：光电测距不受环境光照影响

正交译码电路

左图主尺右移:A↓写B,B↓清零

右图主尺左移:B↓写A,A↓清零

A相和B相传感器窗口相距（1/4）个栅距，输出信号相差（π/2）rad

光栅标尺位移传感器：栅距P一定μm，测透射光强，(匀速)输出平滑三角波，上下栅格相位差1/4栅距，AB相分别计数判断方向

1/2测量分辨率                          1/4测量分辨率

莫尔条纹标尺：W新栅距≈P原栅距/θ⇒放大了光栅间距，分辨率高；AB相鉴向: 传感器放纵向间隔，差14W

下面的是主尺，副尺向右倾斜时，主尺右移黑色条纹上移；主尺左条纹下。                    光栅编码尺实时性好

磁标尺位移传感器：磁极距离0.2mm;总长3m;标准测量不确定度0.002mm。动态磁头:测相对移动；静态磁头:激励和感应,检测漏磁通通过铁心多少，输出绝对位置。

激光扫描测长&CCD/CMOS图像传感器测长同：都适用于软质材料、高温物体等外径的检测              ↓激光扫描测长要标定速度。异：激光传感器为点，需要机械式扫描；CCD传感器为线阵或面阵，采用电子式扫描

DM二维码定位关键:快速图像处理；快成像/拍摄清:大光圈短时曝光；定位容错高,精度(mm)取决于分辨精度，分辨率高于单码宽度

PSD[PositionSensitiveDevice光敏二极管]：(红外LED+PSD+2透镜+黑箱) 阳极上(P层)AB两电极,N层C，则：I1I2=L−xL+x⇒x=LI2−I1I1+I2

PSD三角测距：已知焦距F/基线长D,输出漫反射光点位置。求S=FD/d。提高灵敏度:适当增大D。抗干扰光:发出光调制,输出处解调。

光电检测特点:发光器件和接收光器件共存;照明光和其他干扰光不可避免;调制解调的信号处理方法-传统方法是提高信噪比。

抗干扰：1)提高SN比：放大信号，抑制噪声 2)调制发光，同步积分解调留同频同相同步积分时域积分↔窄带滤波时域卷积；判断抗干扰：外加干扰看输出改变           xt=Asin2πfst+θ1+Bsin2πfnt+θ2yt=1Tt−TTxτ⋅sin2πfsτdτ≈A2cosθ1       变θ,ymax,求A测微小信号A不变,求θ      测相位差

Chap6：速度测量

离心转速测量仪机械方式：套筒向上位移量对应转速，套筒上升方向是阀门关闭方向，调速低速控制时加重或拉杆上移高速控制时减负或拉杆下移

转速码盘光电耦合器照低电平，不照高电平：透射型有被测物体→不照→高↔反射型有被测物体→照→低                                                            光电码盘：绝对码盘二进制编码4位                            循环编码相邻变1位，易校验转速转角转向；增量码盘转速ABZ三相转速+转向AB相+转角Z相绝对角度

光纤陀螺：Sagnac效应 CW:透射光, 路径变长, 时间长CCW:反射光, 路径变短, 时间短，测反射光与透射光到达光电传感器的相位差φs=2πLDcλω∝ω以测角速度，转轴垂直于光纤环面即可不需通过光纤环中心

MEMS陀螺仪：若在旋转体系中做直线运动， ac=2ωv；两个谐振单元反相位振动对旋转反对称输出    对振动干扰对称输出⇒放大旋转抵消平动

基于脉冲飞跃时间：v=LΔt−c；声环法：测脉冲发生器→波速→放大器的时间差小, 不易分辨, 可用高频时钟或累计计数；频率f输出是飞跃时间的倒数

超声流速测量逆流到达时间tu=LC−V顺流到达时间td=LC+V频差法:Vf=L21td−1tu, σVf2=dVfdtu2σtu2+dVfdtd2σtd2=L241tu4σtu2+1td4σtd2                时差法:VΔt=C22LΔt=L2t02Δt, σVΔt2=dVΔtdΔt2σΔt2+dVΔtdt02σt02=L241t04σΔt2+4Δt2t04σt02时差法不确定度远小于频差法粗测顺逆流时间，细测时间差

激光测距测速仪：基础：每n秒测距，算平均速度；关键技术：50ps级的时间差测量技术时间数字转换TDC：最高可达20位1ns，擅长测1ns内的Δt

相关法相关系数自相关系数Rxxτ=limT→∞12T−TTxtxt+τdt:一个随机过程在相隔τ的不同时刻取值相关程度⇒反应输出规律性⇒信号或噪声周期性互相关系数Rxyτ=limT→∞12T−TTxtyt+τdt:两个随机过程在相隔τ的时刻取值相关程度⇒反应两传感器输出相似性⇒移动速度检测相关法特点可从随机噪声提取有效信息                                                                                                               重复观测xt，得样本集合平稳随机过程：某时刻m=任意时刻m=任意样本m  平均值m=Ext=limT→∞1T−TTxtdt,均方值Ψ2=Ex2t, 方差σ2=Ψ2−m2                                                                                                      自相关函数性质：偶函数；Rxx0=Ψ2最大；Rxx∞=m2最小；周期信号自相关也周期且T相同

多普勒效应测速：多普勒频移fd2=2νλ0=2f0νc

Chap7：多传感器阵列检测：意义：多个时间序列，表达时空信息，信息量增加，

光电阵列&&&&差分输出gt近似于正弦波，频率正比于移动速度，周期计数表示移动距离应用：马拉松测距                                                                        &  &&原理: fsignal=ab⋅vp∝v ,输出模拟量,有空间滤波功能,差分输出g(t)是窄频带信号。权重函数+直线移动=卷积输出                                 &&&&&光电传感器信号放大电路：有一个双掷开关,电容隔直测速度;不隔直测距离                                               &&&&优：不需要在被测物上贴二维码或者栅格(车里程计：测车轮转动，若打滑则不准)                                                                                       结构：差动输出1357…一组，2468…一组；权重函数：±1交替；信号放大电路：上电容隔直测速下测距                                           权重函数功率谱Hμ=Hpμ⋅Hnμ卷积，μ=1p周期重复性Hnμ=N2sinπμNpNsinπμp2,中心频率f=Vp,N↑⇒窄带滤波单周期内Hpμ=12πμ22sinπμw22sinπμp22,无偶次谐波         ⇒w=p3  缝隙脉宽=12抑制三次谐波

多麦克风阵列：时延T=Psinθvsound(−kT对齐)，相延φ=2πfT；声源定位Xt=AθSt+Nt，协方差矩阵求λ估计声源方位角度

超声阵列探头探伤全矩阵方法：某一阵元发射其它接受，循环进行，共得到N×N个时域信号延时叠加成像超声阵列探头：5MHz，硬件电路：64通道模拟开关              ：延时lm=xA−xm2+yA2ln=xA−xn2+yA2  tdelay=tm+tn=lm+lnc，叠加WA=i=1N2SℎiftWi, tdelayiVA=maxWA

全矩阵成像：全矩阵回波⇒Hilbertst=st∗1πt=1π−∞∞stt−τdτA=     φ−90°⇒先叠加复函数st=st+jst后取模(包络提取s,args，抑制缺陷周围幅度作用)

MEMS微机电系统机械结构嵌入半导体芯片；e.g.压力/加速度/角速度/麦克风；优：小型,轻量,能耗低,敏感,响应快,方便实现冗余设计,确保高可靠性蚀刻曝光⇒显像掩膜⇒腐蚀：各向同性无法保证形状↔各向异性在特定的结晶方向上湿刻进展速度不同                                   应用微型薄膜测温电阻优：单热电阻，多传感电阻，体积小，热容量小，响应快，敏感度高，低功耗                          热电式加速度传感器温度⇒密度差⇒自然对流；自然对流热场的传递性：加速度⇒扰乱热场轮廓⇒不对称

神奇的往年题：

- “雷诺实验”是雷诺在（曼彻斯特）大学完成的

- 判断：用电磁式流量计测油的流量，仪表参数K=500min−1，测得每升50次脉冲，那么算得流量10 L/min。（错，因为油不是导体）

- LVDT全称：Linear Variable Differential Transformer

- 流量测量：正方形水池，旁边开个边长a=23m的正三角形的孔，水位没过三角形的顶点。打开三角形孔，水开始向外流，同时打开水龙头注水，直到液面不再变动，达到平衡，此时h=1m。求水龙头注水的流量Q。

Bernoulli：对深度ℎ1的点，有H+0+v122g=H−ℎ1+0+v22g，所以v≈2gℎ1

同时当ℎ1∈1m, 1+23⋅32m=1m, 4m时，有孔宽度b=23ℎ1−1

因为平衡，所以水龙头注水的流量即从孔流出的流量，有：

Q=vdA=142gℎ1⋅23ℎ1−1⋅dℎ1=39.53 m3⋅s−1

- 同步积分在PSD中的作用：（输出直流成分，其与发光信号同频同相成分的大小成比例）（微弱信号检测：调节θ角以得到最大输出，即对应信号幅值）（相位差测量：保持幅值不变计算可以得到θ）

- 如下图，A是一个平面镜，激光打到A的旋转中心并反射，若PSD与激光垂直，激光到PSD距离为B，PSD宽度为2L，PSD所在平面到旋转中心距离为H，若可测θ范围最大，那么H应取多少？

θmin=arctanBH2, θmax=arctanB+2LH2⇒Δθ=12arctanB+2LH−arctanBH

Δθ'=1211+B+2LH2⋅−B+2LH−2−11+BH2⋅−BH−2=12BH2+B2−B+2LH2+B+2L2=LH2−B2−2BLH2+B2H2+B+2L2

当Δθ取min时，有Δθ'=0，所以H2=B2+2BL，所以H=B2+2BL

若A不是平面镜，怎么改进测量装置？

- 第一次画出卡门涡街的是（达芬奇）